Расчет аварийного запаса для п/ст 35/6 кВ

ОАО «Завод Стекловолокна»

на 2015 год.

| № | Наименование | К-во | Един. изм. | Цена руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Масло трансформаторное Муфты концевые Наконечники Стат.батареи Светильники ДРЛ Лампы ДРЛ – 250 Счетчик 100 В (Меркурий) Лампы накалив. Разрядник Изоляторы ПС-70 Провод АС-70 | 200 4 28 4 5 6 12 30 1 100 2 | кг шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. км | 40 3500 50 28000 3500 110 15000 10 26000 1400 100000 | 8000 14000 1400 112000 17500 660 180000 300 26000 140000 200000 |
|  | И Т О Г О |  |  |  | 699860 |

Технический директор                                              Омаров С.М.

Главный энергетик                                                    Махмудов Г.Р.